|  |
| --- |
|  |
|  Справочная информация: "Нормы и правила пожарной безопасности"(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) |
|  Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](http://www.consultant.ru) Дата сохранения: 07.03.2017   |

НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

[1](#Par17). Общие положения

[2](#Par223). Пожарная безопасность зданий и сооружений

[3](#Par332). Пожарная безопасность на транспорте

[4](#Par416). Пожарная безопасность в хозяйственной деятельности и в промышленности

[5](#Par560). Пожарная безопасность в образовательных учреждениях, объектах культуры

[6](#Par581). Пожарная безопасность в лесах

[7](#Par638). Требования пожарной безопасности к иным объектам

[8](#Par715). Документы, содержащие отдельные требования в области пожарной безопасности

Основополагающими законодательными актами в области пожарной безопасности являются Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", определяющий общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, Федеральный закон "О добровольной пожарной охране" и Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", устанавливающий основные положения технического регулирования в указанной сфере и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции). Ниже приведены нормы и правила пожарной безопасности, применяемые в отдельных отраслях хозяйственной деятельности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр документа | Название документа | Дата введения в действие |
| Общие положения |
|  | Приказ МЧС России от 30.11.2016 N 644"Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" | 27.01.2017 |
|  | Приказ МЧС России от 21.04.2016 N 204"О техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения" | 21.04.2016 |
|  | Приказ Минобрнауки России от 03.09.2015 N 971"Об утверждении Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных" | 02.11.2015 |
|  | "Инструкция по организации деятельности договорных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"(утв. МЧС России 01.12.2014 N 2-4-84-31) | 01.12.2014 |
|  | "Методические рекомендации по обучению в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"(утв. МЧС России 30.06.2014) | 30.06.2014 |
|  | Приказ МЧС РФ от 24.04.2013 N 284"Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 13.08.2013 |
|  | "Методические рекомендации по разработке декларации пожарной безопасности"(утв. МЧС России 01.01.2013) | 01.01.2013 |
|  | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" | 15.05.2012 |
|  | Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 69"О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры" | 21.02.2012 |
|  | Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225"О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" | 21.01.2012 |
|  | Приказ МЧС РФ от 04.08.2011 N 416"Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных" | 04.11.2011 |
|  | Приказ МЧС РФ от 31.03.2011 N 156"Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны" | 29.07.2011 |
|  | Приказ МЧС РФ от 05.04.2011 N 167"Об утверждении Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны" | 22.07.2011 |
|  | Приказ МЧС РФ от 25.11.2009 N 660"Об утверждении Порядка получения экспертной организацией добровольной аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска" | 16.03.2010 |
|  | Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство"(утв. МЧС РФ 27.01.2010) | 27.01.2010 |
| СП 11.13130.2009 | "СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 181) | 01.05.2009 |
| СП 9.13130.2009 | "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179) | 01.05.2009 |
| СП 8.13130.2009 | "СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178) | 01.05.2009 |
| СП 3.13130.2009 | "СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) | 01.05.2009 |
|  | Постановление Правительства РФ от 07.04.2009 N 304"Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска" | 01.05.2009 |
|  | Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 272"О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска" | 01.05.2009 |
|  | Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91"Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" | 01.05.2009 |
|  | Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645"Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" | 11.04.2008 |
|  | "Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре"(утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19) | 04.09.2007 |
|  | "Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. Рекомендации"(утв. МЧС РФ 27.08.2007) | 27.08.2007 |
|  | Приказ МЧС РФ от 29.08.2005 N 656"Об утверждении Положения о функциональной подсистеме предупреждения и тушения пожаров единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" | 29.08.2005 |
| НПБ 316-2003 | "НПБ 316-2003. Переносные и передвижные устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний"(утв. Приказом МЧС РФ от 30.06.2003 N 332) | 01.08.2003 |
| НПБ 312-2003 | "НПБ 312-2003. Техника пожарная. Аварийно-спасательный автомобиль. Общие технические требования. Методы испытаний"(утв. Приказом ГУГПС МЧС РФ от 31.12.2002 N 59) | 01.04.2003 |
| НПБ 307-2002 | "НПБ 307-2002. Автомобили пожарные. Номенклатура показателей"(утв. Приказом ГУГПС МЧС РФ от 23.12.2002 N 48) | 01.04.2003 |
| НПБ 309-2002 | "НПБ 309-2002. Техника пожарная. Приборы для проверки дыхательных аппаратов и кислородных изолирующих противогазов (респираторов) пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний"(утв. Приказом ГУГПС МЧС РФ от 30.12.2002 N 53) | 01.03.2003 |
| НПБ 162-2002 | "НПБ 162-2002. Специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний"(введены Приказом ГУГПС МЧС РФ от 30.12.2002 N 56) | 01.03.2003 |
| НПБ 311-2002 | "НПБ 311-2002. Техника пожарная. Пожарный штабной автомобиль. Общие технические требования. Методы испытаний"(утв. Приказом ГУГПС МЧС РФ от 27.12.2002 N 51) | 01.01.2003 |
| НПБ 310-2002 | "НПБ 310-2002. Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты органов дыхания пожарных. Классификация"(утв. Приказом ГУГПС МЧС РФ от 30.12.2002 N 52) | 01.01.2003 |
|  | "Методические рекомендации. Техника пожарная для предприятий. Порядок содержания и эксплуатации пожарных автомобилей предприятий. Общие требования"(утв. МЧС РФ 17.12.2002) | 17.12.2002 |
| НПБ 175-2002 | "НПБ 175-2002. Фонари пожарные носимые. Общие технические требования. Методы испытаний"(утв. Приказом ГУГПС МЧС РФ от 20.08.2002 N 34) | 01.11.2002 |
| НПБ 155-2002 | "НПБ 155-2002. Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки огнетушителей на производство и проведения сертификационных испытаний"(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 28.12.2001 N 88) | 01.07.2002 |
| НПБ 54-2001 | "НПБ 54-2001. Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний"(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 26.12.2001 N 85) | 01.04.2002 |
| НПБ 305-2001 | "НПБ 305-2001. Пожарная техника. Заряды к воздушно-пенным огнетушителям и установкам пенного пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний"(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 03.10.2001 N 68) | 01.02.2002 |
| НПБ 303-2001 | "НПБ 303-2001. Устройства спасательные прыжковые пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний"(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 14.11.2001 N 77) | 31.01.2002 |
| НПБ 23-2001 | "НПБ 23-2001. Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей"(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 05.11.2001 N 76) | 01.01.2002 |
| НПБ 154-2000 | "НПБ 154-2000. Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний"(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 N 78) | 01.03.2001 |
| НПБ 152-2000 | "НПБ 152-2000. Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний"(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 N 80) | 01.03.2001 |
| НПБ 190-2000 | "НПБ 190-2000. Техника пожарная. Баллоны для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний"(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 20.07.2000 N 42) | 01.09.2000 |
| НПБ 153-2000 | "НПБ 153-2000. Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний"(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 N 81) | 01.03.2001 |
| НПБ 80-99 | "НПБ 80-99. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний"(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 20.10.1999 N 80) | 01.12.1999 |
| НПБ 160-97 | "НПБ 160-97. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования"(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 24.07.1997 N 46) | 31.07.1997 |
| НПБ 201-96 | "НПБ 202-96. Муниципальная пожарная служба. Общие требования"(введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 29.11.1996 N 60) | 01.01.1997 |
| НПБ 232-96 | "НПБ 232-96. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)"(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 18.06.1996 N 31) | 01.07.1996 |
| РД 78.145-93 | "РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"(утв. ГУВО МВД РФ 22.12.1993) | 22.12.1993 |
| РД 78.145-93 | "РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"(согласовано СПАСР МВД РФ 12.01.1993 N 20/4/28) | 12.01.1993 |
|  | "Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум"(утв. МЧС РФ) |  |
| Пожарная безопасность зданий и сооружений |
| СП 241.1311500.2015 | "СП 241.1311500.2015. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования"(утв. Приказом МЧС России от 20.08.2015 N 453) | 01.09.2015 |
| СП 232.1311500.2015 | "СП 232.1311500.2015. Свод правил. Пожарная охрана предприятий. Общие требования"(утв. Приказом МЧС России от 03.07.2015 N 341) | 13.07.2015 |
|  | "Методические рекомендации. Проведение профилактических работ в электрических сетях с целью снижения пожарной опасности, обусловленной возникновением высших гармоник"(утв. МЧС России 11.12.2014) | 11.12.2014 |
| СП 4.13130.2013 | "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"(утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288) | 29.07.2013 |
| СП 7.13130.2013 | "СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 N 116) | 25.02.2013 |
| СП 6.13130.2013 | "СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 N 115) | 25.02.2013 |
| СП 2.13130.2012 | "СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"(утв. Приказом МЧС РФ от 21.11.2012 N 693) | 01.12.2012 |
|  | Приказ МЧС РФ от 28.05.2012 N 291"Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" | 29.07.2012 |
|  | Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382"Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" | 08.09.2009 |
| СП 12.13130.2009 | "СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 182) | 01.05.2009 |
| СП 10.13130.2009 | "СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 180) | 01.05.2009 |
| СП 5.13130.2009 | "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175) | 01.05.2009 |
| СП 1.13130.2009 | "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) | 01.05.2009 |
|  | "Рекомендации по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением"(утв. МЧС РФ 01.10.2006) | 01.10.2006 |
| НПБ 245-2001 | "НПБ 245-2001. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний"(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 28.12.2001 N 90) | 01.04.2002 |
|  | "Рекомендации по противопожарной защите зданий и сооружений с оборудованием радиорелейных линий связи"(утв. ФГУ ВНИИПО МВД РФ 13.04.2001, ГУГПС МВД РФ 04.10.2001) | 04.10.2001 |
| НПБ 151-2000 | "НПБ 151-2000. Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний"(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 N 79) | 01.03.2001 |
| Р 78.36.007-99 | "Р 78.36.007-99. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации"(утв. ГУВО МВД России от 27.06.1998) | 27.06.1998 |
| НПБ 250-97 | "НПБ 250-97. Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования"(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1997 N 82) | 01.01.1998 |
| НПБ 66-97 | "НПБ 66-97. Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы испытаний"(утв. ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 25.08.1997 N 56) | 31.08.1997 |
| НПБ 58-97 | "НПБ 58-97. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний"(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.1996 N 64) | 01.01.1997 |
| НПБ 101-95 | "НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны"(утв. ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 N 36) | 01.01.1995 |
| НПБ 05-93 | "НПБ 05-93. Порядок участия органов государственного пожарного надзора в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов"(утв. Приказом МВД РФ от 06.12.1993 N 521) | 31.01.1994 |
| НПБ 04-93 | "НПБ 04-93. Порядок государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами на территории Российской Федерации"(утв. Приказом МВД РФ от 06.12.1993 N 521) | 31.01.1994 |
| НПБ 03-93 | "НПБ 03-93. Порядок согласования органами Государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство"(утв. Приказом МВД РФ от 06.12.1993 N 521) | 31.01.1994 |
| НПБ 02-93 | "НПБ 02-93. Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства"(утв. Приказом МВД РФ от 06.12.1993 N 521) | 31.01.1994 |
|  | "Расчет необходимого времени эвакуации людей из помещений при пожаре. Рекомендации"(утв. МВД СССР 29.09.1989) | 29.09.1989 |
| Пожарная безопасность на транспорте |
|  | Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.12.2014 N 3248р"Об утверждении Регламента организации и осуществления профилактики пожаров на стационарных объектах и железнодорожном подвижном составе ОАО "РЖД" | 01.01.2015 |
| СП 166.1311500.2014 | "СП 166.1311500.2014. Свод правил. Городские автотранспортные тоннели и путепроводы тоннельного типа с длиной перекрытой части не более 300 метров. Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС России от 08.12.2014 N 684) | 15.12.2014 |
|  | Приказ Минтранса России от 30.04.2013 N 154"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации морских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река-море) плавания, иных плавучих объектов" | 29.09.2013 |
| СП 154.13130.2013 | "СП 154.13130.2013. Свод правил. Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 N 117) | 25.02.2013 |
| СП 153.13130.2013 | "СП 153.13130.2013. Свод правил. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС России от 25.12.2012 N 804) | 01.01.2013 |
| СП 136.13130.2012 | "СП 136.13130.2012. Свод правил. Вертодромы. Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС России от 13.11.2012 N 677) | 01.11.2012 |
|  | Приказ Минтранса РФ от 20.10.2011 N 271"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проведения проверок при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного подвижного состава" | 18.05.2012 |
|  | Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2010 N 2754р"О введении в действие положения "Эксплуатация и содержание пожарных поездов в ОАО "РЖД" | 01.01.2011 |
|  | Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.12.2010 N 2624р"О введении в действие Норм оснащения объектов и подвижного состава первичными средствами пожаротушения" | 01.01.2011 |
|  | Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.11.2009 N 2255р"О введении Инструкции по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов" | 30.11.2009 |
|  | Приказ Росжелдора от 07.02.2008 N 46"Об утверждении Положения о ведомственной пожарной охране железнодорожного транспорта Российской Федерации" | 18.04.2008 |
|  | Постановление Минтранса РФ от 31.10.2003 N 10"О Правилах пожарной безопасности на морских судах" | 31.10.2003 |
|  | Приказ Минтранса РФ от 24.12.2002 N 158"Об утверждении Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации" | 05.02.2003 |
|  | Приказ Федеральной авиационной службы России от 21.04.1999 N 102"О введении в действие Положения о порядке эксплуатации аэродромных пожарных автомобилей в авиационных предприятиях гражданской авиации" | 21.04.1999 |
|  | "Требования пожарной безопасности для предприятий, эксплуатирующих автотранспортные средства на компримированном природном газе. РД 3112199-1069-98"(утв. Минтрансом РФ 21.05.1998) | 21.05.1998 |
| НПБ 109-96 | "НПБ 109-96. Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности"(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.06.1996 N 36) | 01.01.1997 |
| ППБО-109-92 | "ППБО-109-92. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте" (утв. МПС РФ 11.11.1992 N ЦУО-112) | 24.12.1992 |
| РД 31.31.54-92 | "РД 31.31.54-92. Перечень зданий, помещений и сооружений морского транспорта с указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон"(введен Письмом Минтранса РФ от 03.06.1992 N СМ-39/795) | 01.08.1992 |
|  | "Правила пожарной безопасности на метрополитенах"(утв. МПС СССР 14.04.1988 N ЦУО/4583) | 14.04.1988 |
| НПО ГА-85 | Приказ МГА СССР от 21.06.1985 N 133"О введении в действие Наставления по пожарной охране в гражданской авиации СССР" | 01.07.1986 |
|  | "Руководство о порядке проверки противопожарного состояния судов речного флота и ремонтно-отстойных пунктов"(утв. Минтрансом России) |  |
| Пожарная безопасность в хозяйственной деятельности и в промышленности |
| СП 240.1311500.2015 | "СП 240.1311500.2015. Свод правил. Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС России от 20.08.2015 N 452) | 31.08.2015 |
| СП 231.1311500.2015 | "СП 231.1311500.2015. Свод правил. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС России от 17.06.2015 N 302) | 01.07.2015 |
|  | Приказ Ростехнадзора от 20.08.2014 N 369"Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах" | 10.01.2015 |
| СП 156.13130.2014 | "СП 156.13130.2014. Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС России от 05.05.2014 N 221) | 01.07.2014 |
| СП 155.13130.2014 | "СП 155.13130.2014. Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС России от 26.12.2013 N 837) | 01.01.2014 |
|  | Приказ Ростехнадзора от 23.12.2011 N 738"Об утверждении Инструкции по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов" | 10.08.2012 |
| ППБ-АС-2011 | "Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций (ППБ-АС-2011)"(утв. Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 21.02.2012 N 9/156-П) | 01.06.2012 |
|  | Постановление Правительства РФ от 22.12.2009 N 1052"Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий" | 05.01.2010 |
| СП 13.13130.2009 | "СП 13.13130.2009. Свод правил. Атомные станции. Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС РФ от 07.09.2009 N 515) | 01.12.2009 |
|  | Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 N 404"Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" | 25.09.2009 |
|  | "Методические рекомендации по определению численности личного состава пожарных подразделений, создаваемых для охраны объектов организаций"(утв. МЧС России 31.07.2009 N 2-4-60-8-18) | 31.07.2009 |
| ППБ СРС 01-2009 | "ППБ СРС 01-2009. Правила пожарной безопасности на строящихся и ремонтируемых судах"(утв. Минпромторгом России) |  |
|  | "Рекомендации по тушению полярных жидкостей в резервуарах"(Согласованы письмом МЧС РФ от 11.04.2007 N 18-6-2-911) | 11.04.2007 |
|  | "Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации"(согласованы Письмом Управления ГПН МЧС РФ от 20.12.2006 N 19/2/4886) | 20.12.2006 |
|  | "Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности при распространении пиротехнической продукции гражданского назначения"(утв. МЧС РФ 07.12.2006) | 07.12.2006 |
|  | "Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Рекомендации"(утв. ФГУ ВНИИПО МЧС РФ 24.05.2004) | 24.05.2004 |
|  | Постановление Минтранса РФ от 12.02.2004 N 12"О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий" | 12.02.2004 |
| РД 153-34.0-49.101-2003 | "Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. РД 153-34.0-49.101-2003"(утв. РАО "ЕЭС России" 21.05.2003) | 01.09.2003 |
| СО 153-34.03.357-2003 | "СО 153-34.03.357-2003. Рекомендации по повышению пожарной безопасности кровельных покрытий главных корпусов действующих ТЭС"(утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 282) | 30.06.2003 |
| СО 153-34.03.305-2003 | "СО 153-34.03.305-2003. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях"(утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 263) | 30.06.2003 |
| НПБ 113-03 | "НПБ 113-03. Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования"(утв. Приказом МЧС РФ от 09.06.2003 N 300) | 09.06.2003 |
| РД 153-34.0-49.105-01 | "РД 153-34.0-49.105-01. Нормы проектирования автоматических установок водяного пожаротушения кабельных сооружений"(утв. РАО "ЕЭС России" 20.08.2001) | 01.01.2002 |
| РД 153-39.4-051-00 | "РД 153-39.4-051-00. Рекомендации по организации пожарно-профилактической работы на объектах нефтепродуктопроводного транспорта"(утв. ОАО "АК "Транснефтепродукт" 26.05.2000) | 01.07.2000 |
| РД 153-39.4-050-00 | "РД 153-39.4-050-00. Категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений и наружных установок объектов МНПП"(утв. ОАО "АК "Транснефтепродукт" 26.05.2000) | 01.07.2000 |
| РД 153-34.0- 03.301-00 | "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. (ВППБ 01-02-95\*)"(утв. РАО "ЕЭС России" 09.03.2000) | 01.06.2000 |
| РД 34.49.504-96 | "РД 34.49.504-96. Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях"(утв. РАО "ЕЭС России" 14.03.1996) | 01.01.1997 |
| РД 34.49.502-96 | "РД 34.49.502-96. Инструкция по эксплуатации установок пожаротушения с применением воздушно-механической пены"(утв. РАО "ЕЭС России" 17.04.1996) | 01.01.1997 |
| РД 34.49.501-95 | "РД 34.49.501-95. Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения"(утв. РАО "ЕЭС России" 29.12.1995) | 01.01.1997 |
| ВППБ 46-01-95 | "Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций Роскомпечати"(утв. Приказом Роскомпечати от 31.08.1995 N 110) | 01.01.1996 |
| НПБ 103-95 | "НПБ 103-95. Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования"(утв. ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.01.1995 N 5) | 01.03.1995 |
| ППБО-157-90 | "Правила пожарной безопасности в лесной промышленности"(утв. Минпромом РФ 13.01.1992) | 13.01.1992 |
|  | "Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности силосов и бункеров на предприятиях по хранению и переработке зерна"(утв. Указанием Минхлебопродуктов СССР от 21.03.1989 N 8-18/229) | 21.03.1989 |
|  | "Правила пожарной безопасности при хранении пестицидов"(утв. ВПНО "Союзсельхозхимия" 12.08.1988) | 12.08.1988 |
| ППБО-136-86 | "Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии"(утв. МВД СССР, Минчерметом СССР 17.04.1986) | 17.04.1986 |
| ППБО-85 | "ППБО-85. Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности. ППБО-85"(утв. Миннефтепромом СССР 25.11.1985) | 25.11.1985 |
|  | "Правила пожарной безопасности для предприятий легкой промышленности РСФСР" | 18.09.1972 |
| Пожарная безопасность в образовательных учреждениях, объектах культуры |
|  | Приказ Минкультуры РФ от 12.01.2009 N 3"Об утверждении "Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации" | 26.06.2009 |
| НПБ 108-96 | "НПБ 108-96. Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Культовые сооружения. Противопожарные требования"(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 18.06.1996 N 32) | 01.07.1996 |
| ВППБ 13-01-94 | "Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации"(введены в действие Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994 N 736) | 01.01.1995 |
| ППБ-0-148-87 | "ППБ-0-148-87. Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений"(утв. МВД СССР 25.12.1987, Госкомспортом СССР 11.01.1988) | 11.01.1988 |
|  | Приказ Госкино СССР от 10.08.1984 N 300"Об утверждении Правил пожарной безопасности для кинотеатров и киноустановок" | 01.01.1985 |
| Пожарная безопасность в лесах |
|  | Приказ Минприроды России от 06.09.2016 N 457"Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах" | 18.12.2016 |
|  | Приказ Рослесхоза от 11.08.2015 N 290"Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" | 22.11.2015 |
|  | Приказ Минприроды России от 28.03.2014 N 161"Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов | 05.10.2014 |
|  | Приказ Минприроды России от 08.07.2014 N 313"Об утверждении Правил тушения лесных пожаров" | 26.08.2014 |
|  | Приказ Минприроды России от 23.06.2014 N 276"Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров" | 12.08.2014 |
|  | "Положение о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах"(утв. Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 N 476) | 18.06.2013 |
|  | Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 N 174"Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов" | 09.09.2012 |
|  | Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 N 287"Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды" | 04.09.2011 |
|  | Постановление Правительства РФ от 18.08.2011 N 687"Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах" | 01.09.2011 |
|  | Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 N 376"О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров" (вместе с "Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций") | 02.06.2011 |
|  | Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 N 377"Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы" | 31.05.2011 |
|  | Постановление Правительства РФ от 05.05.2011 N 344"Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров" | 21.05.2011 |
|  | Постановление Правительства РФ от 16.04.2011 N 281"О мерах противопожарного обустройства лесов" | 30.04.2011 |
|  | Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417"Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" | 19.07.2007 |
| Требования пожарной безопасности к иным объектам |
|  | "Свод правил "Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС России от 23.11.2016 N 615) | 01.01.2017 |
|  | "Методика оценки безопасности (готовности) оздоровительных учреждений (лагерей, объектов и мест отдыха и туризма) с круглосуточным пребыванием людей, в том числе детских"(утв. МЧС России 20.07.2016) | 20.07.2016 |
|  | Приказ МЧС России от 26.01.2016 N 26"Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса" | 21.03.2016 |
|  | "Методические рекомендации по проведению выжигания сухой травянистой растительности"(утв. МЧС России 23.01.2014 N 2-4-87-1-19) | 23.01.2014 |
|  | Письмо Минздрава России от 09.07.2013 N 14-3/10/2-4900"О направлении Методических рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности домов ребенка, в том числе специализированных, включая вопросы эвакуации и спасения" | 09.07.2013 |
|  | Приказ Министра обороны РФ от 24.10.2012 N 3333"Об утверждении Инструкции по обеспечению пожарно-технической продукцией и другим имуществом в Вооруженных Силах Российской Федерации и норм снабжения (комплектования) пожарно-технической продукцией и другим имуществом" | 24.10.2012 |
|  | Приказ Министра обороны РФ от 26.07.2012 N 2000"Об утверждении Порядка организации дежурств в подразделениях пожарной охраны Вооруженных Сил Российской Федерации" | 26.07.2012 |
|  | Информация МЧС РФ от 03.08.2010"Общие противопожарные требования к индивидуальной жилой застройке, садовым, дачным и приусадебным земельным участкам" | 03.08.2010 |
|  | Приказ Минюста России от 03.09.2007 N 177"Об утверждении Наставления по организации деятельности пожарных частей, отдельных постов, групп пожарной профилактики ведомственной пожарной охраны учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы" | 03.09.2007 |
|  | Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 N 214"Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний" | 30.03.2005 |
|  | "Инструкция о пожарной безопасности в домах офицеров и клубах Вооруженных Сил Российской Федерации"(утв. Приказом Министра обороны РФ от 17.06.1997 N 235) | 17.06.1997 |
| ППБО 07-91 | "ППБО 07-91. Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения"(утв. Минздравом СССР 30.08.1991, МВД СССР 30.06.1991) | 01.01.1992 |
| ППБ 145-86 | "ППБ 145-86. Правила пожарной безопасности для государственных архивов СССР"(утв. Главархивом СССР 20.04.1987) | 20.04.1987 |
| ППБО-144-86 | "ППБО-144-86. Правила пожарной безопасности для киностудий системы Госкино СССР"(утв. Приказом Госкино СССР от 30.01.1987 N 34) | 01.03.1987 |
|  | "Общие требования пожарной безопасности к помещениям парикмахерских"(утв. МЧС России) |  |
|  | "Пожарная безопасность складских помещений"(утв. МЧС России) |  |
|  | "Общие требования к садоводческим объединениям граждан"(утв. МЧС России) |  |
|  | "Основные требования пожарной безопасности в гостиничных комплексах, кемпингах, мотелях"(утв. МЧС России) |  |
| ППБ-153-90 | "ППБ-153-90. Правила пожарной безопасности для мест рассредоточения эвакуированного населения"(утв. МВД СССР) |  |
| Документы, содержащие отдельные требования в области пожарной безопасности |
| СП 160.1325800.2014 | "СП 160.1325800.2014. Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования"(утв. Приказом Минстроя России от 07.08.2014 N 440/пр) | 01.09.2014 |
| СП 118.13330.2012 | "СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10) | 01.09.2014 |
| СП 158.13330.2014 | "СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"(утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 N 58/пр) | 01.06.2014 |
| СП 88.13330.2014 | "СП 88.13330.2014. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77\*"(утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 N 59/пр) | 01.06.2014 |
| СП 14.13330.2014 | "СП 14.13330.2014. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81\*"(утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 N 60/пр) | 01.06.2014 |
| СП 123.13330.2012 | "СП 123.13330.2012. Свод правил. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Актуализированная редакция СНиП 34-02-99"(утв. Приказом Госстроя от 10.12.2012 N 82/ГС) | 01.07.2013 |
| СП 128.13330.2012 | "СП 128.13330.2012. Свод правил. Алюминиевые конструкции. Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 619) | 01.01.2013 |
| СП 122.13330.2012 | "СП 122.13330.2012. Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97"(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 278) | 01.01.2013 |
| СП 120.13330.2012 | "СП 120.13330.2012. Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003"(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 264) | 01.01.2013 |
| СП 113.13330.2012 | "СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99\*"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/9) | 01.01.2013 |
| СП 109.13330.2012 | "СП 109.13330.2012. Свод правил. Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/6) | 01.01.2013 |
| СП 108.13330.2012 | "СП 108.13330.2012. Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/3) | 01.01.2013 |
| СП 107.13330.2012 | "СП 107.13330.2012. Свод правил. Теплицы и парники. Актуализированная редакция СНиП 2.10.04-85"(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 271) | 01.01.2013 |
| СП 106.13330.2012 | "СП 106.13330.2012. Свод правил. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения. Актуализированная редакция СНиП 2.10.03-84"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/15) | 01.01.2013 |
| СП 105.13330.2012 | "СП 105.13330.2012. Свод правил. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Актуализированная редакция СНиП 2.10.02-84"(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 270) | 01.01.2013 |
| СП 92.13330.2012 | "СП 92.13330.2012. Свод правил. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений. Актуализированная редакция СНиП II-108-78"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/16) | 01.01.2013 |
| СП 91.13330.2012 | "СП 91.13330.2012. Свод правил. Подземные горные выработки. Актуализированная редакция СНиП II-94-80"(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 283) | 01.01.2013 |
| СП 90.13330.2012 | "СП 90.13330.2012. Свод правил. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75"(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 282) | 01.01.2013 |
| СП 89.13330.2012 | "СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76"(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 281) | 01.01.2013 |
| СП 73.13330.2012 | "СП 73.13330.2012. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/17) | 01.01.2013 |
| СП 60.13330.2012 | "СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003"(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 279) | 01.01.2013 |
| СП 59.13330.2012 | "СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"(утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605) | 01.01.2013 |
| СП 43.13330.2012 | "СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 620) | 01.01.2013 |
| СП 37.13330.2012 | "СП 37.13330.2012. Свод правил. Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91\*"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/7) | 01.01.2013 |
| СП 32.13330.2012 | "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11) | 01.01.2013 |
| СП 31.13330.2012 | "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) | 01.01.2013 |
| СП 30.13330.2012 | "СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\*"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 626) | 01.01.2013 |
| СП 28.13330.2012 | "СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 625) | 01.01.2013 |
| СП 64.13330.2011 | "СП 64.13330.2011. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80"(утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 826) | 20.05.2011 |
| СП 62.13330.2011 | "СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002"(утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 780) | 20.05.2011 |
| СП 56.13330.2011 | "СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001"(утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 850) | 20.05.2011 |
| СП 55.13330.2011 | "СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001"(утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 789) | 20.05.2011 |
| СП 54.13330.2011 | "СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003"(утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 N 778) | 20.05.2011 |
| СП 53.13330.2011 | "СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97\*"(утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 849) | 20.05.2011 |
| СП 44.13330.2011 | "СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87"(утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782) | 20.05.2011 |
| СП 42.13330.2011 | "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*"(утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) | 20.05.2011 |
| СП 35.13330.2011 | "СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84\*"(утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 822) | 20.05.2011 |
| СП 35-113-2004 | "СП 35-113-2004. Геронтологические центры. Дома сестринского ухода. Хосписы"(утв. Приказом ОАО "Институт общественных зданий" от 24.12.2007 N 21) | 24.12.2007 |
| СП 31-112-2007 | "СП 31-112-2007. Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены"(утв. Приказом ОАО "Институт общественных зданий" от 24.12.2007 N 23, МАФСИ от 21.12.2007 N 12) | 24.12.2007 |
| СП 31-115-2006 | "СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения"(одобрен и рекомендован Приказом Росспорта от 03.07.2006 N 407) | 03.07.2006 |
| СП 35-112-2005 | "СП 35-112-2005. Дома-интернаты"(одобрен Письмом Госстроя РФ от 30.04.2004 N ЛБ-323/9) | 01.01.2006 |
| СП 31-112-2004 | "СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Часть 2"(одобрен и рекомендован к применению Письмом Госстроя РФ от 30.04.2004 N ЛБ-322/9 и Приказом Росспорта от 26.02.2005 N 24) | 26.02.2005 |
| СП 31-112-2004 | "СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Часть 1"(одобрен и рекомендован к применению Письмом Госстроя РФ от 30.04.2004 N ЛБ-322/9 и Приказом Росспорта от 26.02.2005 N 24) | 26.02.2005 |
| СП 31-107-2004 | "СП 31-107-2004. Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий"(одобрен и рекомендован к применению Письмом Госстроя РФ от 28.04.2004 N ЛБ-131/9) | 01.02.2005 |
| СП 32-106-2004 | "СП 32-106-2004. Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства"(одобрен для применения Письмом Госстроя РФ от 23.03.2004 N ЛБ-1907/9) | 23.04.2004 |
| СП 32-105-2004 | "СП 32-105-2004. Метрополитены"(одобрен Письмом Госстроя РФ от 23.03.2004 N ЛБ-1912/9) | 23.03.2004 |
|  | "Свод правил. Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта" (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")(одобрен Протоколом ОАО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ" от 27.02.2004 N К-43) | 27.02.2004 |
| СП 31-110-2003 | "СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"(одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 N 194) | 01.01.2004 |
| СП 42-101-2003 | "СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"(одобрен Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 112) | 08.07.2003 |
| СНиП 21-03-2003 | "СНиП 21-03-2003. Склады лесных материалов. Противопожарные нормы"(приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 21.06.2003 N 94) | 01.07.2003 |
| СП 31-109-2003 | "СП 31-109-2003. Здания арбитражных судов"(одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 23.05.2003 N 41) | 23.05.2003 |
| СП 31-105-2002 | "СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"(одобрен Постановлением Госстроя РФ от 14.02.2002 N 6) | 01.07.2002 |
| СП 55-102-2001 | "СП 55-102-2001. Конструкции с применением гипсоволокнистых листов"(одобрен Письмом Госстроя РФ от 25.12.2001 N 9-26/871) | 01.07.2002 |
| СНиП 31-04-2001 | "СНиП 31-04-2001. Складские здания"(приняты Постановлением Госстроя РФ от 19.03.2001 N 21) | 01.01.2002 |
| СП 31-104-2000 | "СП 31-104-2000. Здания судов общей юрисдикции"(одобрен и рекомендован к применению Письмом Госстроя РФ от 25.05.2000 N ЛБ-2218/9) | 01.08.2000 |
| СП 55-101-2000 | "СП 55-101-2000. Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов"(одобрен Письмом Госстроя РФ от 12.04.2000 N 19-22/168) | 01.06.2000 |
| СП 21-104-98 | "СП 21-104-98. Проектирование систем противопожарной защиты резервуарных парков Госкомрезерва России"(утв. Приказом Госкомрезерва РФ от 13.11.1998 N 177) | 01.01.1999 |